財團法人中華民國對外貿易發展協會

「台北世界貿易中心展覽大樓5樓辦公室
更新工程」招標案

招標文件

財團法人中華民國對外貿易發展協會
台北世界貿易中心展覽大樓5樓辦公室更新工程招標案
招標文件
投標須知
附件1　投標廠商資格審查表
附件2 投標廠商聲明書
附件3　委託代理出席授權書
附件4　現場勘察證明
附件5 場地作業危害因素告知單
附件6　環境保護承諾聲明書
附件7　施工前安全衛生承諾書
附件8 投標標單及報價明細表
       工程合約書
       施工規範及圖說
財團法人中華民國對外貿易發展協會
台北世界貿易中心展覽大樓5樓辦公室更新工程招標案
投標須知
 (案號：2023X0000347)
# 一、採購標的:
台北世界貿易中心展覽大樓5樓辦公室更新工程招標案。
# 二、工作概要
    （一）展覽大樓5樓辦公室更新工程(以下簡稱「本案」)需求包含隔間變更、天地牆重新裝修、弱電設備線路整理、電力，消防空調設置檢討及配合業主其他交辦事項；辦理室內裝修竣工。
    （二）凡本須知暨其附件所載明之工作，均屬本案範圍。
    （三）施工範圍：詳如施工規範及圖說。
# 三、預算金額：新臺幣850萬元(含稅)。
# 四、履約期限：本案應於簽約日起90個日曆天內完工(不含室內裝修竣工申辦)。
# 五、招標方式：本案招標方式為公開招標，資格與價格一次投標，資格合格者再開啟價格標。標價最低且本會對該廠商投標文件無疑義者為決標對象。
（一）公告日期：112年5月19日(星期五)。
（二）領標方式：自公告日至截標日止，請至本會採購網免費下載招標文件，網址為https://about.taitra.org.tw/Procur.aspx，本案不另備書面文件。
（三）截標日期：112年6月1日(星期四)下午5時止。應於截止投標期限前寄(送)達本會，逾時者視為投標無效，投標廠商不得異議。
（四）資格審查及開標：
1、本會將於112年6月2日(星期五)上午10時於國貿大樓外貿協會603會議室進行資格審查及開標。
2、投標廠商得由法定代理人或授權人攜帶身分證、公司大小章及「委託代理出席授權書」參與開標，人數不得超過3人。

# 六、投標廠商資格及須附證明文件：
(一)廠商登記或設立之證明；如公司登記或商業登記證明文件、設立等由政府機關或其授權機構核發之合法登記或設立之證明文件，廠商並得以列印公開於目的事業主管機關網站之資料代之。營業項目須為丙級(含)以上綜合營造業(E101011)或室內裝修業(E801060)， (營利事業登記證已廢證，不得為資格證明文件)，並提供有效期限內之綜合營造業登記證書或室內裝修登記證書【本案不允許中國大陸地區廠商參與投標】。
(二)依工業團體法或商業團體法加入工業或商業之有效證明，如當年度公會會員證。
(三)最近一期所得稅或營業稅完稅證明文件(須持有稅捐機關核章之開標當日最近一期「營業人銷售額與稅額申報書收執聯」或「營業稅繳款書收據聯」，廠商不及提出最近一期證明者，得以前一期之納稅證明代之)。
(四)金融機構出具最近三年內無退票紀錄之證明文件(無退票紀錄查詢日期須於投標截止日前半年內)。
(五)廠商有受停業處分者，不得參加投標。
七、押標金：
(一)押標金額度：投標金額5%，優先以金融機構簽發之支票或本票繳交(押標金以公司或個人名義簽發支票繳納為不合格標)，抬頭為「財團法人中華民國對外貿易發展協會」。其他押標金種類請參考採購法第30條第2項之規定。
(二)上項押標金於開標後，得標廠商之押標金得補足後轉換為履約保證金，其餘廠商之押標金於開標當日,無息退還(有須保留押標金之情形除外)。
(三)廠商有下列情形之一者，其所繳納之押標金，不予發還；其未依招標文件規定繳納或已發還者，並予追繳：
1、以虛偽不實之文件投標。
2、借用他人名義或證件投標，或容許他人借用本人名義或證件參加投標
3、冒用他人名義或證件投標。
4、得標後拒不簽約。
5、得標後未於規定期限內，繳足保證金或提供擔保。
6、對採購有關人員行賄、期約或交付不正利益。
7、其他經主管機官認定有影響採購公正之違反法令行為者。
# 八、投標方式：
(一)投標時間：112年6月 1日(星期四)下午五時前以掛號寄達或親送至本會投標地點。逾期寄達或送達者恕不受理，投標廠商不得異議。
(二)投標地址：財團法人中華民國對外貿易發展協會行政業務處 總收文(臺北市11012基隆路一段333號6樓)。
(三)投標文件：投標文件一經寄出送達後，投標人不得要求更正、補充、收回或聲明棄權。投標文件應包括：
1、證件封：
(1)投標廠商資格審查表。
(2) 本投標須知第六條所列資格，提供證明文件影本，並請加蓋投標者公司大小章後，置於標封內同時投寄，必要時應提供正本供審查。
(3)投標廠商聲明書。
(4)委託代理出席授權書。
(5)現場勘察證明。
(6)施工前安全衛生承諾書。
(7)場地作業危害因素告知單。
(8)環境保護承諾聲明書。
(9)押標金。
2、標單封：投標標單及報價明細表，請投標廠商依本案報價明細表須詳列各項工作項目及金額、合計金額、稅金及總價，「投標標單」及「報價明細表」之細目加總須為標單總金額；投標金額如超過本案預算新臺幣850萬元整（含稅），或提供大陸品牌產品者，視為不合格標。
3、總標封：請將「證件封」及「標單封」密封裝入「總標封」內，封面註明(1)「外貿協會行政業務處總收文」。(2)標案名稱。(3)投標廠商之名稱、地址、聯絡人、電話及統一編號。
4、投標廠商在證明文件影本及標單上所蓋之印章應與其登記之印鑑相同，訂約與領款時亦同。

# 九、決標方式：
(一)本案訂有底價，以在底價以內之最低標為得標廠商。
(二)最低標超過底價時，得洽該最低價廠商減價1次；如減價結果仍超過底價時，得由所有投標廠商重新比減價格，比減價格不得逾3次。
(三)經資格審查合格之廠商，於開標時不到場者，如其標價最低且在底價以內，得逕決標予該廠商；如全部標價均高於底價，須當場重新比減價格時，該未出席之廠商視同自願放棄減價之權利。
(四)決標時本會將宣布底價
1、如最低標廠商之總標價低於底價之80%，但在底價70%以上者：
(1)本會認為明顯不合理，有降低品質、不能誠信履約之虞或其他特殊情形者，本會得通知期限內提出說明，倘本會認為該說明合理，無需通知最低標廠商提出差額保證金，照價決標予最低標廠商。
(2)前項最低標廠商於本會通知期限內提出說明，本會認為該說明明顯不合理，有降低品質、不能誠信履約之虞或其他特殊情形者，不通知最低標廠商提出差額保證金，逕不決標予該最低標廠商。
(3)第1項最低標廠商於本會通知期限內提出說明，本會認為該說明尚非完全合理，但如該廠商繳納差額保證金，即可避免降低品質不能誠信履約之疑慮者，通知該廠商於5日內提出差額保證金，繳妥後再行決標予該最低標廠商。
(4)第1項最低標廠商未於本會通知期限內提出說明或其說明尚非完全合理且未於本會通知期限內提出差額保證金者，本會不決標予該最低標廠商。
2、最低標之總標價低於底價之70%者：
(1)本會認為明顯不合理，有降低品質、不能誠信履約之虞或其他特殊情形者，最低標廠商於本會通知期限內提出說明，本會認為該說明合理，無需通知最低標提出差額保證金，照價決標予最低標廠商。
(2)前項最低標廠商未於本會通知期限內提出說明，或其提出之說明經本會認為顯不合理或尚非完全合理，有降低品質、不能誠信履約之虞或其他特殊情形者，不通知最低標廠商提出差額保證金，逕不決標予該廠商。該最低標廠商表示願意提出差額保證金者，本會應予拒絕。

(五)得標廠商於簽約前應提供資格證明文件正本供本會審核；經審查不合格則取消得標資格並沒收押標金。依法得以原標價依決標前各投標廠商標價之順序，自標價低者起，依序洽其他合於招標文件規定之未得標廠商減至該決標價後決標。
(六)投標廠商有下列情形之一，經本會於開標前發現者，其所投之標不予開標，於開標後發現者，不決標於該廠商。
1、未依招標文件之規定投標。
2、投標文件內容不符合招標文件規定。
3、借用或冒用他人名義或證。
4、以不實文件投標。
5、不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯者。
6、參照採購法第103條第1項不得參加投標或作為決標對象之情形。
7、其他影響採購公正之違反法令行為。
# 十、訂約
    得標廠商應於決標通知起7日內，並檢送本須知第六條文件正本送本會核對無誤後，攜帶與投標廠商資格審查表相符之印鑑辦理簽訂合約相關事宜(如未辦理或送核對證件有偽造或變造情形取消其得標資格，並沒收押標金)，如逾期未完成簽約，本會得取消其得標權、押標金不予退還。
# 十一、注意事項。
# 本投標須知及其附件均為合約一部份，效力與合約同，投標廠商應從其規定。
# 得標廠商不得將本案之一部分或全部轉包予其他廠商。
# 本投標須知未載明之事項，參照政府採購相關法令規定辦理。
# 本案若因不可抗力之因素致無法履行，本會得解除或終止契約，且不負賠償、補償責任。
# 倘得標廠商無法配合本會要求，在固定預算與指定時間內完成本案且配合度差者，本會有權取消後續委辦案，以保障本會權益
# 本須知如有疑義，其解釋權僅屬本會。
# 廠商對招標文件內容有疑義者，應於5月22日前，以書面向本會請求釋疑。
# 本會書面釋疑期限：依據採購法施行細則第43條規定。
# 本會得於不違反有關法令及本投標須知範圍內，增訂補充須知。
# 有關本案內容之查詢：請洽台北世貿中心展覽大樓商務事業組 陳伊婷小姐，聯絡電話：(02)2725-5200分機 2276，並請投標前至台北世貿中心展覽大樓實地勘查，本案投標相關事務查詢，請洽本會行政業務處事務組 馮德芬小姐(聯絡電話：(02)2725-5200分機 1619 )。

財團法人中華民國對外貿易發展協會
附 件 1
台北世界貿易中心展覽大樓5樓辦公室更新工程招標案
投標廠商資格審查表
廠商名稱： 案號：2023X0000347
投標廠商應備證件	廠商自行初驗	本會核驗
1.廠商登記或設立之證明，如公司登記或商業登記證明文件、設立或營業登記證等由政府機關或其授權機構核發之合法登記或設立之證明文件，廠商並得以列印公開於目的事業主管機關網站之資料代之。營業項目須為丙級(含)以上綜合營造業(E101011)或室內裝修業(E801060)，（營利事業登記證已廢證，不得為資格證明文件），並提供有效期限內之綜合營造業登記證書或室內裝修登記證書【本案不允許中國大陸地區廠商參與投標】。
2.依工業團體法或商業團體法加入工業或商業之有效證明，如當年度公會會員證。
3.金融機構出具最近三年內無退票紀錄證明文件(申請日期須為投標截止日前半年內)。
4.須提出最近1期所得稅或營業稅完稅證明(須持有稅捐機關核章之開標日最近1期「營業人銷售額與稅額申報書收執聯」或「營業稅繳款書收據聯」)；廠商不及提出最近1期證明文件者，得以前一期文件代之。
5.投標廠商聲明書。
6.委託代理出席授權書(委由授權人參與開標者須提示本授權書)。
7.現場勘查證明。
8.施工前安全衛生承諾書。
9.場地作業危害因素告知單（含附件6-1）
10.環境保護承諾聲明書。
11.押標金額度：投標金額5%，優先以金融機構簽發之支票或本票繳交(押標金以公司或個人名義簽發支票繳納為不合格標)，抬頭為「財團法人中華民國對外貿易發展協會」。其他押標金種類請參考採購法第30條第2項5之規定。
審查結果：

審查人簽章：（本會審核人員填寫）

中華民國 年 　　月 　　日
投　標　廠　商　聲　明　書
附 件 2

本廠商參加財團法人中華民國對外貿易發展協會(機關)招標採購台北世界貿易中心展覽大樓5樓辦公室更新工程案之投標，茲聲明如下：
項次	聲明事項	是(打Ｖ)	否(打Ｖ)
一	本廠商之營業項目不符合公司法或商業登記法規定，無法於得標後作為簽約廠商，合法履行契約。
二	本廠商有違反政府採購法（以下簡稱採購法）施行細則第33條之情形。
三	本廠商是採購法第38條規定之政黨或與政黨具關係企業關係之廠商。
四	本廠商之負責人或合夥人是採購法第39條第2項所稱同時為規劃、設計、施工或供應廠商之負責人或合夥人。
五	本廠商是採購法第39條第3項所稱與規劃、設計、施工或供應廠商同時為關係企業或同一其他廠商之關係企業。
六	本廠商已有或將有採購法第59條第1項所稱支付他人佣金、比例金、仲介費、後謝金或其他不正利益為條件，促成採購契約之成立之情形。
七	本廠商、共同投標廠商或分包廠商是採購法第103條第1項及採購法施行細則第38條第1項所規定之不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之廠商。【投標廠商應於投標當日遞送投標文件前至工程會網站web.pcc.gov.tw查詢自己(包括總公司及各分公司)、共同投標廠商、分包廠商是否為採購法第103條第1項之拒絕往來廠商】
八	本廠商就本採購案，係屬公職人員利益衝突迴避法第2條及第3條所稱公職人員或其關係人。

九	本廠商是依法辦理公司或商業登記且合於中小企業發展條例關於中小企業認定標準之中小企業。（依該認定標準第2條，所稱中小企業，指依法辦理公司登記或商業登記，實收資本額在新臺幣1億元以下，或經常僱用員工數未滿200人之事業。） / (答「否」者，請於下列空格填寫得標後預計分包予中小企業之項目及金額，可自備附件填寫) / 項目╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴ 金額╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴ / 項目╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴ 金額╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴ / 合計金額╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴
十	本廠商目前在中華民國境內員工總人數逾100人。(依採購法第98條及其施行細則第107條、108條規定，得標廠商其於國內員工總人數逾100人者，應於履約期間僱用身心障礙者及原住民各不低於總人數百分之一，僱用不足者，除應繳納代金，並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。) / (答「是」者，請填目前總人數計╴╴╴╴人；其中屬於身心障礙人士計╴╴╴╴人，原住民計╴╴╴人。)

十一	本廠商屬大陸地區廠商、第三地區含陸資成分廠商或經濟部投資審議委員會公告之陸資資訊服務業者，不得從事經濟部投資審議委員會公告之「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」。【上開業務範疇及陸資資訊服務業清單公開於經濟部投資審議委員會網站http://www.moeaic.gov.tw/】【請查察招標文件規定本採購是否屬經濟部投資審議委員會公告「具敏感性或國安（含資安）疑慮之業務範疇」之資訊服務採購】
十二	本廠商屬大陸地區廠商、第三地區含陸資成分廠商或在臺陸資廠商，不得從事影響國家安全之採購。【請查察招標文件規定本採購是否屬影響國家安全之採購】

十三	本廠商是原住民個人或政府立案之原住民團體。 / (答「否」者，請於下列空格填寫得標後預計分包予原住民個人或政府立案之原住民團體之項目及金額，可自備附件填寫。如無，得填寫「0」) / 項目╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴ 金額╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴ / 項目╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴ 金額╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴ / 合計金額╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴

附 / 註	第一項至第七項答「是」或未答者，不得參加投標；其投標者，不得作為決標對象；聲明書內容有誤者，不得作為決標對象。 / 本採購如非屬依採購法以公告程序辦理或同法第105條辦理之情形者，第八項答「是」或未答者，不得參加投標；其投標者，不得作為決標對象；聲明書內容有誤者，不得作為決標對象【違反公職人員利益衝突迴避法第14條第1項規定者，依同法第18條第1項處罰】。如屬依採購法以公告程序辦理或同法第105條辦理之情形者，答「是」、「否」或未答者，均可。 / 第九項、第十項、第十三項未填者，機關得洽廠商澄清。 / 本採購如屬經濟部投資審議委員會公告「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」之資訊服務採購，第十一項答「是」或未答者，不得參加投標；其投標者，不得作為決標對象；如非屬上開採購，答「是」、「否」或未答者，均可。 / 本採購如屬影響國家安全之採購，第十二項答「是」或未答者，不得參加投標；其投標者，不得作為決標對象；如非屬上開採購，答「是」、「否」或未答者，均可。 / 本聲明書填妥後附於投標文件遞送。 / 本採購如屬依採購法以公告程序辦理或同法第105條辦理之情形者，且本廠商就本採購案，係屬公職人員利益衝突迴避法第2條及第3條所稱公職人員或其關係人者，請填「公職人員利益衝突迴避法第14條第2項公職人員及關係人身分關係揭露表」，如未揭露者依公職人員利益衝突迴避法第18條第3項處罰。
	投標廠商名稱：
	投標廠商章及負責人章： / 日期：

（111.5.2版）

*依據附註第7點，檢附本會董監事名單(附件2-1)及「公職人員利益衝突迴避法第14條第2項公職人員及關係人身分關係揭露表」(附件2-2)

中華民國對外貿易發展協會第20屆政府代表董事監察人名單
附件2-1
（第20屆任期自民國109年1月16日至113年1月15日止，為期4年）
 依法人變更日期112年3月13日版本製作（*此次更新處）
NO.	職 稱	姓 名	代表單位職稱
政府代表董事（13位）★女性董事代表
01	董 事 長	黃 志 芳	經濟部部長或其指定之人（董事長）
02	副董事長	陳 正 祺	經濟部政務次長
03★	董 事	高 仙 桂	國家發展委員會副主任委員
04★	董 事	李 慶 華	財政部次長
05	董 事	李 冠 志	國際貿易局副局長
06	董 事	蔡 烱 民	外匯局局長
07	董 事	何 晉 滄	經濟部中小企業處處長
08	董 事	邱 垂 正	大陸委員會副主任委員
09	董 事	黃 金 城	行政院農業委員會副主任委員
10	董 事	江 清 松	文化部文創發展司司長
11★	董 事	張 雍 敏	衛生福利部 主任秘書
12*	董 事	詹 賀 博*	製衣公會代表（常務理事）
13	董 事	林 紹 賢	水產公會代表（常務理事）
政府代表監察人（4位）★女性監察人代表
14★	監 察 人	孫 慧	經濟部會計處專門委員
15	監 察 人	雷 仲 達	中華民國銀行商業同業公會全國聯合會理事長
16	監 察 人	何 宏 哲	台灣區合板製造輸出業同業公會秘書長
17	監 察 人	朱 興 華	台灣區塑膠製品工業同業公會秘書長

公職人員利益衝突迴避法第14條第2項
附件2-2
公職人員及關係人身分關係揭露表範本
【A.事前揭露】：本表由公職人員或關係人填寫
（公職人員或其關係人與公職人員服務之機關團體或受其監督之機關團體為補助或交易行為前，應主動於申請或投標文件內據實表明其身分關係）
※交易或補助對象屬公職人員或關係人者，請填寫此表。非屬公職人員或關係人者，免填此表。
   表1：
參與交易或補助案件名稱：	案號： （無案號者免填）
本案補助或交易對象係公職人員或其關係人：
□公職人員（勾選此項者，無需填寫表2） / 姓名： 服務機關團體： 職稱：
□公職人員之關係人（勾選此項者，請繼續填寫表2）

   表2：
公職人員： / 姓名： 服務機關團體： 職稱：
關係人 關係人（屬自然人者）：姓名 / 關係人（屬營利事業、非營利之法人或非法人團體）： / 名稱 統一編號 代表人或管理人姓名
	關係人與公職人員間係第3條第1項各款之關係
□第1款	公職人員之配偶或共同生活之家屬
□第2款	公職人員之二親等以內親屬		稱謂：
□第3款	公職人員或其配偶信託財產之受託人		受託人名稱：
□第4款 / （請填寫abc欄位）	a.請勾選關係人係屬下列何者： / □營利事業 / □非營利法人 / □非法人團體	b.請勾選係以下何者擔任職務： / □公職人員本人 / □公職人員之配偶或共同生活之家屬。姓名： / □公職人員二親等以內親屬。 / 親屬稱謂： (填寫親屬稱謂例如：兒媳、女婿、兄嫂、弟媳、連襟、妯娌) / 姓名：		c.請勾選擔任職務名稱： / □負責人 / □董事 / □獨立董事 / □監察人 / □經理人 / □相類似職務：
□第5款	經公職人員進用之機要人員	機要人員之服務機關： 職稱：
□第6款	各級民意代表之助理	助理之服務機關： 職稱：

填表人簽名或蓋章：
（填表人屬營利事業、非營利之法人或非法人團體者，請一併由該「事業法人團體」及「負責人」蓋章）
備註：
填表日期： 年 月 日
此致機關：

※填表說明：
  1.請先填寫表1，選擇補助或交易對象係公職人員或關係人。
  2.補助或交易對象係公職人員者，無須填表2；補助或交易對象為公職人員之關係人者，則須填寫表2。
  3.表2請填寫公職人員及關係人之基本資料，並選擇填寫關係人與公職人員間屬第3條第1項各款之關係。
  4.有其他記載事項請填於備註。
  5.請填寫參與交易或補助案件名稱，填表人即公職人員或關係人請於簽名欄位簽名或蓋章，並填寫填表日期。

※相關法條：
公職人員利益衝突迴避法
第2條
本法所稱公職人員，其範圍如下：
一、總統、副總統。
二、各級政府機關（構）、公營事業總、分支機構之首長、副首長、幕僚長、副幕僚長與該等職務之人。
三、政務人員。
四、各級公立學校、軍警院校、矯正學校校長、副校長；其設有附屬機構者，該機構之首長、副首長。
五、各級民意機關之民意代表。
六、代表政府或公股出任其出資、捐助之私法人之董事、監察人與該等職務之人。
七、公法人之董事、監察人、首長、執行長與該等職務之人。
八、政府捐助之財團法人之董事長、執行長、秘書長與該等職務之人。
九、法官、檢察官、戰時軍法官、行政執行官、司法事務官及檢察事務官。
十、各級軍事機關（構）及部隊上校編階以上之主官、副主官。
十一、其他各級政府機關（構）、公營事業機構、各級公立學校、軍警院校、矯正學校及附屬機構辦理工務、建築管理、城鄉計畫、政風、會計、審計、採購業務之主管人員。
十二、其他職務性質特殊，經行政院會同主管府、院核定適用本法之人員。
依法代理執行前項公職人員職務之人員，於執行該職務期間亦屬本法之公職人員。

第3條
本法所定公職人員之關係人，其範圍如下：
一、公職人員之配偶或共同生活之家屬。
二、公職人員之二親等以內親屬。
三、公職人員或其配偶信託財產之受託人。但依法辦理強制信託時，不在此限。
四、公職人員、第一款與第二款所列人員擔任負責人、董事、獨立董事、監察人、經理人或相類似職務之營利事業、非營利之法人及非法人團體。但屬政府或公股指派、遴聘代表或由政府聘任者，不包括之。
五、經公職人員進用之機要人員。
六、各級民意代表之助理。
前項第六款所稱之助理指各級民意代表之公費助理、其加入助理工會之助理及其他受其指揮監督之助理。

第14條
公職人員或其關係人，不得與公職人員服務或受其監督之機關團體為補助、買賣、租賃、承攬或其他具有對價之交易行為。但有下列情形之一者，不在此限：
一、依政府採購法以公告程序或同法第一百零五條辦理之採購。
二、依法令規定經由公平競爭方式，以公告程序辦理之採購、標售、標租或招標設定用益物權。
三、基於法定身分依法令規定申請之補助；或對公職人員之關係人依法令規定以公開公平方式辦理之補助，或禁止其補助反不利於公共利益且經補助法令主管機關核定同意之補助。
四、交易標的為公職人員服務或受其監督之機關團體所提供，並以公定價格交易。
五、公營事業機構執行國家建設、公共政策或為公益用途申請承租、承購、委託經營、改良利用國有非公用不動產。
六、一定金額以下之補助及交易。
公職人員或其關係人與公職人員服務之機關團體或受其監督之機關團體為前項但書第一款至第三款補助或交易行為前，應主動於申請或投標文件內據實表明其身分關係；於補助或交易行為成立後，該機關團體應連同其身分關係主動公開之。但屬前項但書第三款基於法定身分依法令規定申請之補助者，不在此限。
前項公開應利用電信網路或其他方式供公眾線上查詢。
第一項但書第六款之一定金額，由行政院會同監察院定之。

第18條
違反第十四條第一項規定者，依下列規定處罰：
一、交易或補助金額未達新臺幣十萬元者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰。
二、交易或補助金額新臺幣十萬元以上未達一百萬元者，處新臺幣六萬元以上五十萬元以下罰鍰。
三、交易或補助金額新臺幣一百萬元以上未達一千萬元者，處新臺幣六十萬元以上五百萬元以下罰鍰。
四、交易或補助金額新臺幣一千萬元以上者，處新臺幣六百萬元以上該交易金額以下罰鍰。
前項交易金額依契約所明定或可得確定之價格定之。但結算後之金額高於該價格者，依結算金額。
違反第十四條第二項規定者，處新臺幣五萬元以上五十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

附 件 3

委託代理出席授權書

本公司投標財團法人中華民國對外貿易發展協會「台北世界貿易中心展覽大樓5樓辦公室更新工程」招標案，茲授權下列代理人全權代理參加開標及行使減價或比減價。

代理人姓名：
身分證字號：
代理人姓名：
身分證字號：

    委任人
    廠商名稱： 印鑑：

    負責人姓名： 印鑑：

中華民國 年 月 日

財團法人中華民國對外貿易發展協會
附件4

現場勘查證明

一、案號：2023X0000347

二、標的名稱：台北世界貿易中心展覽大樓5樓辦公室更新工程招標案。
   三、具結事項：
　　　　1.本公司已派員親赴工地現場勘查，對於所有疑義，已與本會承辦
        人員及設計監造單位溝通，並已完全了解本標案標的工作範圍之建
        築、機電、消防、空調等各類相關設施狀況。
　 2.本公司得標後，不得以對現場不了解為由，有任何異議議。

        此 致

　　　　財團法人中華民國對外貿易發展協會

廠商名稱： 公司章：
地 址： 負責人章：
電 話： 統一編號：

(本證明於投標人現場勘察時請暫勿用印，封入本投標案之「證件封」前，再完成用印)

審查單位：台北世貿中心展會營運處商務事業組
審查單位簽章：

中 華 民 國 年 月 日

財團法人中華民國對外貿易發展協會
附件5
1110823修訂
施工前安全衛生承諾書
        茲承攬 貴會於台北世貿中心展覽大樓5樓辦公室更新工程合約 (自 年 月 日至 年 月 日，在施工前已至貴會參與場地安全衛生危害告知會議，本單位已確實瞭解施工場所安全衛生之設施及工作安全注意事項，在施工期間本單位及承攬廠商所僱用之勞工，均願確實遵守職業安全衛生法令及其他相關法令規定，若有再承攬情形，將轉告再承攬人應確實遵守職業安全衛生法令及其他相關法令規定。在施工或活動期間內倘有任何疏忽致發生職業災害或其他任何意外事故時，本單位及承攬廠商願負一切法律賠償責任，並負責賠償 貴會因此而遭受之一切損失。在施工期間本單位及再承攬廠商對 貴會之設備或器具不得損壞，如有損壞，願照價賠償或無償修復。
    本單位及再承攬廠商保證於合約期間，要求所僱勞工確實遵守下列規定：
1. 外貿協會承攬廠商施工前標準作業規範
2. 外貿協會施工廠商安全衛生管理規範
3. 場地作業危害因素告知單
4. 本單位及再承攬廠商應前往”https://www.twtc.com.tw/ →活動場地→下載專區”網頁詳閱並確實了解職安相關規定，作業期間若有違規事項，願依規定接受處罰。
    本單位知悉貴會已逐一告知上述職業安全衛生內容規定，並已充分閱讀且明瞭 貴會工作場所環境與注意事項之規定。
【以e-mail方式傳送本文件者，其電子形式之檔案視同與正本文件具同等效力，特此聲明。】
此 致
財團法人中華民國對外貿易發展協會
立承諾書 / 廠商/機構/單位：
公司負責人：
統一編號：			(公司大小章)
公司地址：
公司電話：
聯絡人姓名：		聯絡電話：

中華民國 年 月 日
為確實執行台北市政府勞動檢查處所要求事項，施工人員未依規定佩帶展場服務證或未穿著所核備之制服、未佩戴安全帽、高度2公尺以上作業未佩戴安全帶、吊掛作業或堆高機作業時未設置人員指揮管制作業區域、吊掛物下方未放置安全錐且未管制人員禁止進入者等，本會將拍照並罰款處分，以確保施工人員安全。
以上個人資料僅供外貿協會透過電話、郵件等通訊方式與提供資料之個人聯繫接洽用。提供資料之個人可就其個人資料查詢或請求閱覽，請求製給複製本，請求補充或更正，請求停止蒐集、處理或利用，請求刪除。如欲行使以上權利可洽外貿協會該展承辦人。

111.08.23修訂(館內範圍適用)
財團法人中華民國對外貿易發展協會
附件6
「場地作業危害因素告知單」
說明：依職業安全衛生法第26條規定，事業單位以其事業之全部或一部分交付承攬時，應於事前告知該承攬人有關其事業工作環境、危害因素暨本法及有關安全衛生規定應採取之措施。 / 承攬人就其承攬之全部或一部分交付再承攬時，承攬人亦應依前項規定告知再承攬人。 / 承攬廠商於施工期間，除恪遵政府職安法令及其他法令外，另依照本會承攬廠商施工前標準作業規範、施工廠商安全衛生管理規範辦理。
台北世界貿易中心展覽大樓工作場所環境
B2F：卸貨場 / B1F：停車場 / 1F、2F：展場/商店 / 2F~7F：Show room	一樓展場地面為水泥地或花崗石(二樓為塑膠板)，設有給排水管、樓上有電氣開關箱、消防搶救設備、空氣偵測器。
可能危害因素： / ▇墜落 ▇感電 □爆炸 ▇不當動作 ▇物體倒塌崩塌 / □衝撞 □缺氧 ▇物體飛落 □與有害物接觸 ▇物體破裂 / ▇被撞 ▇火災 ▇被夾被捲 □交通事故 ▇被切割及擦傷 / ▇跌倒 □與高低溫接觸 / ▇其他：因人為操作不當所造成的危害等。
應採取危害防止措施： / 承攬事業應有人員在施工區域管制非相關人員進入，現場配置勞安管理人員，訂定施工安全防護計畫書，進入施工現場一律佩帶安全帽，現場施工人員應視工作性質佩帶電工安全帽、安全腰帶、背負式安全帶、高空防墜器、安全母索、捲揚式防墜器、皮手套、絕緣手套、絕緣鞋、護面罩、反光背心、高低壓檢電筆等防護器具。 / 使用合格電氣機具應有護罩並裝置漏電斷路器，合梯使用應注意有無斷裂、不得單邊站立、超過2公尺以上應有人在下方扶助及戒護。操作危險機具人員應有一機三證始可進場使用、並遵守館方行車動線安全管制，車輛操作人員應緩慢駕駛，不得壓到展場攤位電線及撞到物品攤位。建築或搭架工程應有相關技師簽證後，始能啟用。 / 侷限空間作業應採取換氣裝置、四用氣體偵測器、救人、防止感電裝備等。 / 本告知單未說明事項，承攬事業及勞安人員應視工作性質採取防止災害之措施。如能注意卻疏於注意，導致職災發生，承攬廠商及再承攬廠商負一切法律賠償責任。
相關表單：請承攬單位依【附件6-1】表單辦理。

危害因素告知單
附件6-1

工程名稱： 填寫日期： 年 月 日
承攬廠商			預定施工期間		年 月 日至 年 月 日
協力廠商數量	（請承商自行填寫）		總僱用勞工人數 / (含所有協力廠商)		（請承商自行填寫）
承攬廠商工作場所負責人	（請承商自行填寫）		承攬廠商勞工安全衛生管理人員		（請承商自行填寫）
	本人已詳閱此份工作場所危害因素告知單各項重點內容，同意並遵守下列危害防止對策應遵守事項及所切結事項。
作業項目		可能危害因素	危害防止對策
一、拆除作業		崩(倒)塌、物料掉落、粉塵危害	1.施工前應於作業場所四周設置圍籬、施工架等隔離管制裝置。 / 2.施工時應隨時注意空氣污染，必要時四周需裝設防塵網或帆布隔離。 / 3.對於不穩定部份，應先予固定支撐，廢料堆置高度不得超過2米。 / 4.嚴禁同一位置上、下均有人員同時作業。 / 5.應設置適當通風、換氣設備及防護眼鏡、面罩等個人防護用具，並設置「嚴禁煙火」等警告標誌。
二、車輛進出及大型機具進場作業		交通安全意外、物料掉落、感電、崩(倒)塌	1.設置適當交通號誌、標誌、標示或柵欄外，於人員作業時，另應指派交通引導人員在場指揮交通，防止車輛突入。 / 2.起重機具應檢查合格，其操作手、吊掛手應有合格證照，吊舉物下方應嚴禁人員進入。 / 3.強風、大雨等惡劣氣候時應禁止工作，作業人員應穿著防滑性佳之膠鞋、安全帽、防護眼鏡、安全手套等個人防護用具。 / 4.大型機具作業時，應設置專責指揮員並統一聽從指揮員之信號。 / 5.吊具、鋼索不可有截斷、磨損、變形、扭結，吊鉤防止吊物脫落之防滑舌片裝置、過捲預防及過負荷預防裝置應正常，吊物不可超過額定荷重。 / 6.桁架、鞍架、伸臂等結構應安裝穩固，齒輪、軸、制動裝置、捲胴、槽輪等機械性能應正常，強風時自動裝置應啟動。 / 7.爬升或拆除時應由專業人員依規定程序作業，嚴禁於構架未穩固前即移動桁架、鞍架或伸臂。 / 8.總受電盤應裝設≦100歐姆之接地線，各分電盤應裝設5-30mA、0.1sec即跳脫之電流動作高速型漏電斷路器，使用電動工具應接於負載側，不得跳接。 / 9.兩公尺以上作業所使用之交流電焊機，應有自動電擊防止裝置，警報裝置、控制裝置等電器部份應正常。 / 10.所有大型機具應定期保養維修檢查無誤，確保安全使用無虞。
三、高空吊裝、組立		墜落、物料掉落、翻倒、吊桿彎曲、觸電	1.施作前應先行安裝安全 (防墜)網。 / 2.吊車「防滑舌片」不可解開 / 3.要求所有施工人員使用「三點式安全帶」、安全帽及其他必要之防護具，並設置安全母索及安全帶錨錠裝置。 / 4.高空吊裝鬆放前，其臨時固定或接頭至少應有二個以上之螺栓裝妥或採其他措施固定之。 / 5.移動式施工架須符合勞動部職業安全衛生署 107年 12月 22日勞職安 2 字第 1071054458 號函第 3次修訂之「施工架作業安全檢查重點及注意事項」設置辦理。 / 6.施工區域周遭設置警示區並嚴禁無關人員進入。 / 7.從事吊運之起重機具應檢查合格，起重機操作手、吊掛手應有合格證照，吊舉物下方應嚴禁人員進入。 / 8.垂直構件間及人員動線部份應架設高1.1M之6㎜鋼索安全母索並使勞工佩掛安全帶。 / 9.垂直構件轉角位置應設置高 75㎝護欄之工作台，水平構建樑之下翼緣張掛安全網，鋼承板未舖滿前不得拆除。 / 10.落距超過2層或7.5M以上應裝設防護網，吊運長度 6M之構架時應以二條鋼索捆縛並加穩定索。
四、現場電焊、瓦斯切割、噴漆塗裝等作業		感電、爆炸、缺氧、中毒	1.總受電盤應裝設≦100歐姆之接地線，各分電盤應裝設5-30mA、0.1sec即跳脫之電流動作高速型漏電斷路器，使用電動工具應接於負載側，不得跳接。 / 2.電焊機需依規定安裝「二次側」保護裝置， / 3.要求所有施工人員穿帶安全帽、絕緣手套等個人防護用具。 / 4.瓦斯（乙炔）和氧氣鋼瓶需分開設置，並垂直固定，焊接工作應注意防火措施。 / 5.應設置適當通風、換氣設備及防護眼鏡、面罩等個人防護用具，並設置「嚴禁煙火」等警告標誌。 / 6.電焊作業使用之焊接柄，應有相當之絕緣耐力及耐熱性。 / 7.施工區域周遭設置警示區並嚴禁無關人員進入。
五、局限空間作業 / （例如筏基消防箱作業、蓄水池進出作業、水塔清洗作業、污水設施清洗作業等）		缺氧 / 可燃性氣體	1.進入侷限空間作業前，應事先檢查是否存有有害或可燃性氣體及液體。 / 2.使用機械通風。 / 3.個人防護器具(呼吸式防護具)及防護索。 / 4.每2小時測定O2/可燃性氣體濃度。
六、環境清潔消毒作業		與有害物接觸	1.噴藥時，要穿著個人安全防護裝備安全帽、防護眼鏡、 耳塞、防毒面具、手套、長袖、衣袖、長統膠鞋。 / 2.噴藥完畢，立即沐浴更衣，並收妥藥劑空瓶以備回收。 / 3.操作消毒機應注意噴槍以防噴傷人員。
七、高處作業 / （例如建物模版組立、鋼筋組立、高空灌漿、內外平頂裝修、屋頂拆除作業、外牆清洗作業等）		墜(滾)落、崩(倒)塌、物料掉落、感電	1.要求所有施工人員之應穿戴使用安全帽、安全帶、工作手套及防滑性佳之膠鞋。 / 2.嚴禁於施工架上使用合(折)梯、馬椅梯或踏凳等從事作業。 / 3.於施工架架設高1.1m之9mm鋼索安全母索，高度超過1.5公尺以上之場所作業時，應設置能使勞工安全上下之設備。 / 4.施工架與結構之間隙應設置安全網，且設寬≧30cm厚≧3.5cm之施工架板。 / 5.鄰近或跨越工作走道部份應設置斜籬或安全綱。 / 6.施工區域周遭設置警示區嚴禁無關人員進入組、拆作業。 / 7.工作台、走道、階梯等嚴禁堆積物料阻礙通行，且注意重物堆積不得超過施工架荷重限制。 / 8.架材、主柱、橫檔、踏腳桁、斜撐材，應隨時注意是否有鬆弛、損傷、滑動、下沉、腐蝕等狀況 / 9.外牆施工有不當切除繫牆杆之情形。 / 10.吊升或卸放材料、器具、工具等是否用安全吊索、吊帶等。 / 11.電動手工具之絕緣性能是否正常，有無接地線，橫越通道或勞工作業之電線應架高或保護。 / 12.酒醉或有酒醉之虞者、身體虛弱有安全顧慮者不得施工。 / 13.情緒不穩定，經醫師診斷認為身體狀況不良者不得施工。 / 14.施工架以鋼管、門型架為之若用孟宗竹應於節點處搭接，以十號以下鍍鋅鐵線紮結牢固。 / 15.大樓外牆清洗作業吊籠之構造，應符合吊籠安全檢查構造標準，使用足夠長度之捲揚用之鋼索。 / 16.於2公尺以上開口部分作業應設置護蓋或安全網等防護設備。
八、粉刷、裝修及塗裝作業		墜(滾)落、物料掉落、粉塵危害、感電、中毒、缺氧、可燃性氣體	1.移動式施工架須符合勞動部職業安全衛生署 107年 12月 22日勞職安 2 字第 1071054458 號函第 3次修訂之「施工架作業安全檢查重點及注意事項」設置辦理。 / 2.電動手工具之絕緣性能是否正常，有無接地線，橫越通道或勞工作業之電線應架高或保護。 / 3.嚴禁於施工架上使用合(折)梯、馬椅梯或踏凳等從事作業。 / 4.總受電盤應裝設≦100歐姆之接地線，各分電盤應裝設5-30mA、0.1sec即跳脫之電流動作高速型漏電斷路器，使用電動工具應接於負載側，不得跳接。 / 5.要求所有施工人員之應穿戴使用安全帽、安全帶、工作手套、安全護目鏡及防滑性佳之膠鞋。 / 6.應設置適當通風、換氣設備及防護眼鏡、面罩等個人防護用具，並設置「嚴禁煙火」等警告標誌。 / 7.進入侷限空間作業前，應事先檢查是否存有有害或可燃性氣體及液體。 / 8.作業前是否已將所有電源設備關掉。
九、跌倒		地面或通道上有突出物、有落差、有滑溜之虞等	1.將突出物移出。 / 2.將突出物做好警示及防範跌倒之措施。 / 3.落差處做好防範跌倒措施。 / 4.將滑溜處，設置止滑措施。
十、物體飛落		機器設備運轉中有飛落傷人之虞、搬運中有物體掉落之虞	1.將飛落之虞處，做好防止傷人措施。 / 2.搬運過程應將物體捆牢並派人指揮。 / 3.搬運中應使用正確姿勢。 / 4.操作除草機具時，務必穿戴防護衣、帽及必要之護罩等，避免被機具擊飛之物體擊中。
十一、電氣作業(感電)		使用裸線或破皮、帶電體露出、活線作用、電線經潮濕面、機具漏電、電線橫越於走道被碾破	1.處理高壓電氣設備需由具實際經驗之承裝業或顧問公司人員引導下始能進行。 / 2.使用電路應裝置漏電斷路器。 / 3.實施自動檢查及作業檢點。 / 4.電氣器材及電線，應符合國家標準， / 5.設防止感電之護圍或絕緣被覆。 / 6.實施教育訓練。
承攬廠商簽認（事業單位）				承攬廠商簽認（下包商）
承攬廠商負責人： （簽章） / 工地負責人： （簽章） / 職業安全衛生管理人員： （簽章）				承攬廠商負責人： （簽章） / 工地負責人： （簽章） / 職業安全衛生管理人員： （簽章）

注意事項：
1. 本單位僅將本工程所有危害因素作一『概括性』告知承攬廠商（原事業單位），承商應據此告知單上所載危害因素，再予詳細評估分析各「分包工程」及「細部作業」之可能工作危害因素，並於所屬及協力/分包廠商（再承攬人）人員進場前，另行填具『分項工程危害因素告知及評估表』詳細轉知所有施工人員（如有「共同作業」情形時，應設置協議組織並指定承攬廠商之「工地負責人」擔任本案勞安之『工作場所負責人』，負責指揮及協調之工作）。
2. 契約施工期間，監造單位應監督承攬廠商遵照職業安全衛生法及其施行細則、職業安全衛生設施規則、營造安全衛生設施標準、職業安全衛生管理辦法、勞動檢查法及其施行細則、危險性工作場所審查暨檢查辦法、勞動基準法及其施行細則、道路交通標誌標線號誌設置規則等有關規定確實辦理，並隨時注意工地安全及災害之防範。如因承攬廠商疏忽或過失而發生任何意外事故，均由監造單位與承攬廠商負一切責任。

財團法人中華民國對外貿易發展協會
附件7

環境保護承諾聲明書
（案號：2023X00000347）
立保證書人 茲因承攬財團法人中華民國對外貿易發展協會「台北世界貿易中心展覽大樓5樓辦公室更新工程」招標案，於承攬期間內，將配合綠色永續政策（Environmental, social and corporate governance, ESG），承諾提供環境保護產品及服務，並配合減碳措施，特立此保證書存證。

此 致
財團法人中華民國對外貿易發展協會

公司名稱：	印鑑章：
負責人：	印鑑章：
統一編號：
地址：
緊急連絡人及電話：

中 華 民 國 年 月 日
財團法人中華民國對外貿易發展協會
附件8
投標標單(報價明細表如附)
一、案號：2023X0000347
二、標的名稱：台北世界貿易中心展覽大樓5樓辦公室更新工程招標案
三、報價總額（含稅）：
新臺幣 元整含稅
（請以中文大寫填入）
四、減價紀錄：
報 價 總 額	最低價優先減價	第 一 次 減 價	第 二 次 減 價	第 三 次 減 價

五、具結事項：
1.上項金額均經投標人確實計算並瞭解，得標後當負責履行無誤。
 2.投標人所填標價，於開標前應保守秘密，如有洩密，以圍標論處，
   本會有權逕取消投標資格。

此 致
  財團法人中華民國對外貿易發展協會
投 標 人： 印鑑
法定代理人： 印鑑
地 址： 電話：
統一編號：

 中華民國 年月日